## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DIVISA ALEGRE
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 75/25
| Critério de Julgamento: | Menor Preço
| Forma de Adjudicação: | Por Lote
| Modalidade: | Pregão Presencial (14.133/21)
| Data Abertura: | 14/08/2025 08:00:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca/Modelo | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Part. Ampla
29709 | 0001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRAÇO CURVO COM DIAMENTRO DE 48MM, PARA LUMINARIA PÚBLICA 1,5 METROS: BRAÇO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | unidade | 50 | 0 | 0 |  | 7670 | LOTE 1 |  | SIM
29712 | 0002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRAÇO CURVO COM DIAMETRO DE 48MM, PARA LÚMINARIA PÚBLICA 3 METROS: BRAÇO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS | unidade | 50 | 0 | 0 |  | 7670 | LOTE 1 |  | SIM
29714 | 0003 | LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE COM BASE PARA RELE, ARTICULADA COM POTENCIA MINIMA DE 100W ( MAXIMA SUPERIOR ATE 5% ) 165 LUMNES OU SUPERIOR- 5 ANOS DE GARANTIA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO N62 DE 17/02/2022 | unidade | 150 | 0 | 0 |  | 7670 | LOTE 1 |  | SIM
29716 | 0004 | LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE COM BASE PARA RELE, ARTICULADA COM POTENCIA MINIMA DE 150W ( MÁXIMA SUPERIOR ATE 5% )165 LUMENS OU SUPERIOR - 5 ANOS DE GARANTIA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO N62 DE 17/02/2022 | unidade | 50 | 0 | 0 |  | 7670 | LOTE 1 |  | SIM
30136 | 0005 | REFLETOR EM LED 800 WATTS: Potência nominal (watts) 800 watts Fluxo Luminoso nominal (Lm) 160.000 Eficiência Nominal 200Lm/W Temperatura de Cor 6000K IRC > 70 Fator de Potência >0,98 Quantidade de módulos 8 Tensão de Entrada (Vac) 90V - 260V Proteção Anti Surtos 10kV 12kA Harmônica (THD) < 10% Fotometrias Disponíveis 90° Composição Alumínio, aço inox, lente PMMA, pintura eletrostática poliéster Resistência Mecânica IK10 Suporte Alça com regulagem e travamento Índice de Proteção (IP) IP68 Garantia de Fabricação 03 anos / 05 anos (Opcional) Expectativa de vida média > 100.000 horas Peso (Kg) 11,5 | unidade | 70 | 0 | 0 |  | 7670 | LOTE 1 |  | SIM
30215 | 0006 | LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE COM BASE PARA RELE, ARTICULADA COM POTENCIA MINIMA DE 50W ( MAXIMA SUPERIOR ATE 5% ) 165 LUMNES OU SUPERIOR- 5 ANOS DE GARANTIA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO N62 DE 17/02/2022 | unidade | 150 | 0 | 0 |  | 7670 | LOTE 1 | 0 | SIM
29718 | 0001 | CAMINHÃO MUNCK DE ALCANCE DE 12,00M | hora | 20 | 0 | 0 |  | 7671 | LOTE 2 |  | SIM
29719 | 0002 | CAMINHÃO MUNCK DE ALCANCE DE 15,00 M | hora | 10 | 0 | 0 |  | 7671 | LOTE 2 | 0 | SIM
29721 | 0001 | ELETRICISTA PARA REMOÇÃO DE REFLETORES EXISTENTES | hora | 10 | 0 | 0 |  | 7672 | LOTE 3 | 0 | SIM
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declara a proponente que é responsável pela qualidade e integridade do objeto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema,cabe ao Contratado efetuar a troca do material nos termos do Edital e das legislações vigentes. Declara a proponente que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta, bem como responderá a contratada por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados à CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)