## Plan1
MEMÓRIA DE CÁLCULO PINTURA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO CENTRO DE DIVISA ALEGRE/MG
PINTURA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS/ TETOS E ESQUADRIAS
LOCAL: PRAÇA DA LIBERDADE, N° 247, DIVISA ALEGRE - MG DATA: 24/03/2023
DEPENDÊNCIAS | DIMENSÕES |  |  |  | DESCONTOS ESQUADRIAS (JANELAS) |  |  |  | DESCONTOS ESQUADRIAS (PORTAS) |  |  |  | TOTAL PAREDES | TETO |  |  | TOTAL PINTURA (PAREDES +TETO)
| LARG.(M) | COMP.(M) | P.D.(M) | PERÍM. (M) | QUANT. | L (M) | H (M) | ÁREA (M²) | QUANT. | L (M) | H (M) | ÁREA (M²) | ÁREA (M²) | LARG.(M) | COMP. (M) | ÁREA (M²) | ÁREA (M²)
ODONTOLOGIA | 5.15 | 3.2 | 0.8 | 16.7 | 2 | 1.6 | 1.2 | 3.84 | 1 | 1.1 | 2.1 | 2.31 | 7.21 | 5.15 | 3.2 | 16.48 | 23.69
ESTERILIZAÇÃO | 3.5 | 1.6 | 3.3 | 10.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 30.78 | 3.5 | 1.6 | 5.6 | 36.38
LAVAGEM/DESINFECÇÃO | 3.5 | 1.6 | 3.3 | 10.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 0 | 3.5 | 1.6 | 5.6 | 5.6
ALMOXARIFADO | 5 | 3.5 | 3.3 | 17 | 2 | 1.6 | 1.2 | 3.84 | 1 | 1.1 | 2.1 | 2.31 | 49.95 | 5 | 3.5 | 17.5 | 67.45
PSICOLOGIA | 2.2 | 3.5 | 3.3 | 11.4 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1.92 | 2 | 0.8 | 2.1 | 3.36 | 32.34 | 2.2 | 3.5 | 7.7 | 40.04
ROUPARIA | 0.9 | 1.3 | 3.3 | 4.4 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 12.25 | 0.9 | 1.3 | 1.17 | 13.42
IS | 2.45 | 1.3 | 3.3 | 7.5 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 0 | 2.45 | 1.3 | 3.185 | 3.185
PLANTÃO | 2 | 3.5 | 3.3 | 11 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 0 | 2 | 3.5 | 7 | 7
ALMOXARIFADO | 2 | 3.5 | 3.3 | 11 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 33.42 | 2 | 3.5 | 7 | 40.42
VESTIÁRIO MASCULINO | 2.03 | 3.5 | 3.3 | 11.06 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 |  |  |  | 3.99 | 0 | 2.03 | 3.5 | 7.105 | 7.105
VESTIÁRIO FEMININO | 2 | 3.5 | 3.3 | 11 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 2.1 | 3.99 | 0 | 2 | 3.5 | 7 | 7
COZINHA | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 14 | 1 | 1.8 | 1.6 | 2.88 | 1 | 1.1 | 2.1 | 2.31 | 0 | 3.5 | 3.5 | 12.25 | 12.25
LAVANDERIA | 2.47 | 3.5 | 3.3 | 11.94 | 1 | 1.8 | 1.6 | 2.88 |  |  |  | 3.78 | 0 | 2.47 | 3.5 | 8.645 | 8.645
DML | 2.5 | 1.1 | 3.3 | 7.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 0 | 2.5 | 1.1 | 2.75 | 2.75
ALMOXARIFADO | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 9.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 0 | 2.5 | 2.4 | 6 | 6
LIXO | 2 | 1.85 | 3.3 | 7.7 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 1.85 | 3.7 | 3.7
DML | 2 | 1.5 | 3.3 | 7 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 1.5 | 3 | 3
CIRCULAÇÃO 01 | 32 | 1.5 | 3.3 | 67 |  |  |  | 16 |  |  |  | 35.28 | 169.82 | 32 | 1.5 | 48 | 217.82
PASSAGEM PARA A PARTE 02 | 2.5 | 4.1 | 3.3 | 13.2 | 2 | 1.2 | 1 | 2.4 | 2 | 2.1 | 3.3 | 13.86 | 27.3 | 2.5 | 4.1 | 10.25 | 37.55
CONSULTÓRIO | 2.75 | 3.2 | 3.3 | 11.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 2 | 0.8 | 2.1 | 3.36 | 34.71 | 2.75 | 3.2 | 8.8 | 43.51
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | 2.15 | 3.2 | 3.3 | 10.7 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 32.43 | 2.15 | 3.2 | 6.88 | 39.31
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM | 4.45 | 3.2 | 3.3 | 15.3 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1.92 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 46.89 | 4.45 | 3.2 | 14.24 | 61.13
CURATIVOS | 2.85 | 3.2 | 3.3 | 12.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 37.05 | 2.85 | 3.2 | 9.12 | 46.17
CIRCULAÇÃO 02 | 2.1 | 3.55 | 3.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 3.3 | 13.86 | 23.43 | 2.1 | 3.55 | 7.455 | 30.885
REUNIÃO | 4.45 | 3.2 | 3.3 | 15.3 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1.92 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 46.89 | 4.45 | 3.2 | 14.24 | 61.13
CONSULTÓRIO | 3.4 | 3.55 | 3.3 | 13.9 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1.92 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 42.27 | 3.4 | 3.55 | 12.07 | 54.34
ARQUIVO | 1.8 | 3.55 | 3.3 | 10.7 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 32.43 | 1.8 | 3.55 | 6.39 | 38.82
ADMINISTRAÇÃO | 3.75 | 2.75 | 3.3 | 13 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1.92 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 39.3 | 3.75 | 2.75 | 10.3125 | 49.6125
I.S. | 1.65 | 1.65 | 3.3 | 6.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 0 | 1.65 | 1.65 | 2.7225 | 2.7225
CIRCULAÇÃO 03 | 17.7 | 1.65 | 3.3 | 38.7 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 |  |  |  | 25.41 | 101.5 | 17.7 | 1.65 | 29.205 | 130.705
CIRCULAÇÃO 03 | 5.65 | 1.3 | 3.3 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 2.1 | 5.04 | 40.83 | 5.65 | 1.3 | 7.345 | 48.175
CIRCULAÇÃO 03 | 3.75 | 2.1 | 3.3 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.4975 | 34.1125 | 3.75 | 2.1 | 7.875 | 41.9875
CONSULTÓRIO | 3.05 | 3.1 | 3.3 | 12.3 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 2 | 0.8 | 2.1 | 3.36 | 36.03 | 3.05 | 3.1 | 9.455 | 45.485
DML | 1.45 | 1.5 | 3.3 | 5.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 16.99 | 1.45 | 1.5 | 2.175 | 19.165
I.S. | 1.45 | 1.45 | 3.3 | 5.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 0 | 1.45 | 1.45 | 2.1025 | 2.1025
FARMÁCIA | 2.85 | 3.1 | 3.3 | 11.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 36.39 | 2.85 | 3.1 | 8.835 | 45.225
REGISTRO | 1.85 | 3.1 | 3.3 | 9.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 30.19 | 1.85 | 3.1 | 5.735 | 35.925
SALA DE ESPERA 01 | 9.6 | 3.1 | 3.3 | 25.4 |  |  |  | 6.96 |  |  |  | 9.765 | 67.095 | 9.6 | 3.1 | 29.76 | 96.855
SALA DE ESPERA 01 | 3.1 | 1.05 | 3.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.505 | 18.885 | 3.1 | 1.05 | 3.255 | 22.14
I.S. | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 6.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 0 | 1.4 | 1.9 | 2.66 | 2.66
I.S. | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 6.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 0 | 1.4 | 1.9 | 2.66 | 2.66
I.S. DEF | 1.7 | 3.1 | 3.3 | 9.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 0 | 1.7 | 3.1 | 5.27 | 5.27
IMUNIZAÇÃO | 4.4 | 3.1 | 3.3 | 15 | 2 | 1.2 | 1 | 2.4 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 45.42 | 4.4 | 3.1 | 13.64 | 59.06
PINTURA EXTERNA |  |  | 3 | 124.92 |  |  |  | 55.84 |  |  |  | 7.4375 | 311.4825 |  |  | 0 | 311.4825 |  | 1125.9125
MURO |  |  | 3 | 201.54 | [7 empty] | 28.2 | 576.42 |  |  | 0 | 576.42
TOTAL GERAL PINTURA LÁTEX ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | [12 empty] | 2013.815 |  |  | 402.1375 | 2415.9525
2013.815
ESQUADRIAS DE MADEIRA
| TIPO | QUANT. | L (M) | H (M) | ÁREA (M²) | ÁREA (M²) X 2,50 (2 faces/marco/alisares)
| PM 01 | 25 | 0.8 | 2.1 | 42 | 105
| PM 02 | 4 | 0.7 | 2.1 | 5.88 | 14.7
| PM 03 | 4 | 0.6 | 1.8 | 4.32 | 10.8
| PM 04 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 5.25
| PM 05 | 4 | 1.1 | 2.1 | 9.24 | 23.1
| ÁREA TOTAL DE PINTURA (M²) |  |  |  | 63.54 | 158.85
ESQUADRIAS DE FERRO
| TIPO | QUANT. | L (M) | H (M) | ÁREA (M²) | ÁREA (M²) X 2,00 (2 faces/marco)
| PF 01 | 1 | 1.15 | 2.45 | 2.8175 | 5.635
| PF 02 | 1 | 1.2 | 2.1 | 2.52 | 5.04
| PF 03 | 2 | 1 | 2.1 | 4.2 | 8.4
| PF 04 | 1 | 4 | 3 | 12 | 24
| JF 01 | 8 | 0.8 | 1 | 6.4 | 12.8
| JF 02 | 24 | 1.2 | 1 | 28.8 | 57.6
| JF 03 | 9 | 1.6 | 1.2 | 17.28 | 34.56
| JF 04 | 2 | 1.8 | 1.6 | 5.76 | 11.52
| ÁREA TOTAL DE PINTURA (M²) |  |  |  | 79.7775 | 159.555